## СОДЕРЖАНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ ПРАЙС-ЛИСТА
просто нажмите на нужный раздел для перехода на страницу
МЕ бытовые
M-series+Mr.Slim
City Multi
TH Zubadan+Mr.Slim ATW
Lossnay
Опции 2018
044-451-55-83; 050-659-01-26; 097-461-39-03; 050-193-04-06; Пишите: info@climart-ukraine.com.ua

## МЕ бытовые
Внешний вид | Маркировка | Цена - розница $ | Цена комплект - розница $ | Мощность охлаждение/ нагрев, кВт. | Пр.-ть. по воздуху, м.куб./ч макс. | Потребляемая мощность, кВт | Уровень шума, Дб
Бытовые системы M-серии
Серия ПРЕМИУМ инвертор: Хладагент R32! Датчик 3D I-see, Plazma Quad, уровень шума 19 дБ
Натуральный белый
| MSZ-LN25VGW-E1 | 594 | 1597 | 2,5/3,2 | 864 | 0.48 | 19
| MUZ-LN25VG-E1 | 1003
| MSZ-LN35VGW-E1 | 739 | 1919 | 3,5/4,0 | 822 | 0.82 | 19
| MUZ-LN35VG-E1 | 1180
| MSZ-LN50VGW-E1 | 1046 | 2711 | 5,0/6,0 | 942 | 1.38 | 25
| MUZ-LN50VG-E1 | 1665
| MSZ-LN60VGW-E1 | 1288 | 3290 | 6,1/6,8 | 942 | 1.79 | 29
| MUZ-LN60VG-E1 | 2002
Перламутрово-белый
| MSZ-LN25VGV-E1 | 700 | 1703 | 2,5/3,2 | 864 | 0.48 | 19
| MUZ-LN25VG-E1 | 1003
| MSZ-LN35VGV-E1 | 870 | 2050 | 3,5/4,0 | 822 | 0.82 | 19
| MUZ-LN35VG-E1 | 1180
| MSZ-LN50VGV-E1 | 1214 | 2879 | 5,0/6,0 | 942 | 1.38 | 25
| MUZ-LN50VG-E1 | 1665
| MSZ-LN60VGV-E1 | 1480 | 3482 | 6,1/6,8 | 942 | 1.79 | 29
| MUZ-LN60VG-E1 | 2002
Черный оникс
| MSZ-LN25VGB-E1 | 714 | 1717 | 2,5/3,2 | 864 | 0.48 | 19
| MUZ-LN25VG-E1 | 1003
| MSZ-LN35VGB-E1 | 884 | 2064 | 3,5/4,0 | 822 | 0.82 | 19
| MUZ-LN35VG-E1 | 1180
| MSZ-LN50VGB-E1 | 1227 | 2892 | 5,0/6,0 | 942 | 1.38 | 25
| MUZ-LN50VG-E1 | 1665
| MSZ-LN60VGB-E1 | 1493 | 3495 | 6,1/6,8 | 942 | 1.79 | 29
| MUZ-LN60VG-E1 | 2002
Рубиново-красный
| MSZ-LN25VGR-E1 | 719 | 1722 | 2,5/3,2 | 864 | 0.48 | 19
| MUZ-LN25VG-E1 | 1003
| MSZ-LN35VGR-E1 | 891 | 2071 | 3,5/4,0 | 822 | 0.82 | 19
| MUZ-LN35VG-E1 | 1180
| MSZ-LN50VGR-E1 | 1234 | 2899 | 5,0/6,0 | 942 | 1.38 | 25
| MUZ-LN50VG-E1 | 1665
| MSZ-LN60VGR-E1 | 1500 | 3502 | 6,1/6,8 | 942 | 1.79 | 29
| MUZ-LN60VG-E1 | 2002
Наружные блоки PREMIUM Inverter Zubadan
| MUZ-LN25VGHZ-ER1 | 1320
| MUZ-LN35VGHZ-ER1 | 1611
| MUZ-LN50VGHZ-ER1 | 2265
Серия ДЕЛЮКС инвертор: Датчик I-see, Plazma Quad, уровень шума 20 дБ, возможность wi-fi управления, установка на старые фреонопроводы
| MSZ-FH25VE | 456 | 1447 | 2,5/3,2 | 696 | 0.5 | 20
| MUZ-FH25VE | 991
| MSZ-FH35VE | 567 | 1732 | 3,5/4,0 | 696 | 0.8 | 21
| MUZ-FH35VE | 1165
| MSZ-FH50VE | 811 | 2476 | 5,0/6,0 | 744 | 1.5 | 27
| MUZ-FH50VE | 1665
Серия ДЕЛЮКС инвертор серии Zubadan: Работа до -25 на обогрев, Датчик I-see, Plazma Quad, уровень шума 20 дБ, возможность wi-fi управления, установка на старые фреонопроводы
| MSZ-FH25VE | 456 | 1759 | 2,5/3,2 | 696 | 0.5 | 20
| MUZ-FH25VEHZ | 1303
| MSZ-FH35VE | 567 | 2158 | 3,5/4,0 | 696 | 0.8 | 21
| MUZ-FH35VEHZ | 1591
| MSZ-FH50VE | 811 | 3075 | 5,0/6,0 | 744 | 1.5 | 27
| MUZ-FH50VEHZ | 2264
Серия ДИЗАЙН инвертор: Рестайлинг внутреннего блока, итальянский дизайн, новый пульт с индикатором разряда батареи, наноплатиновый фильтр, установка на старые фреонопроводы
| MSZ-EF22VE3W/B (чёрный, белый) только в составе мультисистем MXZ-VA | 386 | 386 | 2,2/2,5 | 630 | 0.5 | 21
| MSZ-EF25VE3W | 395 | 1251 | 2,5/3,2 | 630 | 0,5/0,7 | 21
| MUZ-EF25VE | 856
| MSZ-EF25VE3B | 398 | 1254
| MUZ-EF25VE | 856
| MSZ-EF35VE3W | 492 | 1500 | 3,5/4,0 | 618 | 0,9/0,95 | 21
| MUZ-EF35VE | 1008
| MSZ-EF35VE3B | 513 | 1521 | 3,5/4,0 | 618 | 0,9/0,95 | 21
| MUZ-EF35VE | 1008
| MSZ-EF42VE3W/B | 643 | 1913 | 4,2/5,4 | 660 | 1,3/1,5 | 28
| MUZ-EF42VE | 1270
| MSZ-EF50VE3W/B | 733 | 2242 | 5,0/5,8 | 630 | 1,56/1,6 | 30
| MUZ-EF50VE | 1509
| MSZ-EF22VE3S (серебристый) только в составе мультисистем MXZ-VA | 404 | 404 | 2,2/2,5 | 630 | 0.5 | 21
| MSZ-EF25VE3S | 417 | 1273 | 2,5/3,2 | 630 | 0,5/0,7 | 21
| MUZ-EF25VE | 856
| MSZ-EF35VE3S | 540 | 1548 | 3,5/4,0 | 618 | 0,9/0,95 | 21
| MUZ-EF35VE | 1008
| MSZ-EF42VE3S | 661 | 1931 | 4,2/5,4 | 660 | 1,3/1,5 | 28
| MUZ-EF42VE | 1270
| MSZ-EF50VE3S | 772 | 2281 | 5,0/5,8 | 630 | 1,56/1,6 | 30
| MUZ-EF50VE | 1509
Серия СТАНДАРТ инвертор: на пульте - индикатор разряда батареи, уровень шума 19 дБ, установка на старые фреонопроводы
| MSZ-SF15VA1 для наружных блоков MXZ-… | 374 | 374 | 1,5/2,5 | 408 | 0.5 | 21
| MSZ-SF20VA1 для наружных блоков MXZ-… | 374 | 374 | 2,0/3,2 | 438 | 0.5 | 21
| MSZ-SF25VE2 | 367 | 1154 | 2,5/3,2 | 546 | 0.6 | 19
| MUZ-SF25VE | 787
| MSZ-SF35VE2 | 472 | 1444 | 3,5/4,0 | 546 | 1.1 | 19
| MUZ-SF35VE | 972
| MSZ-SF42VE2 | 544 | 1715 | 4,2/5,4 | 546 | 1.3 | 26
| MUZ-SF42VE | 1171
| MSZ-SF50VE2 | 687 | 2061 | 5,0/5,8 | 594 | 1.7 | 28
| MUZ-SF50VE | 1374
| MSZ-GF60VE | 731 | 2411 | 6,1/6,8 | 1098 | 1.8 | 29
| MUZ-GF60VE | 1680
| MSZ-GF71VE | 935 | 3026 | 7,1/6,8 | 1068 | 2.1 | 30
| MUZ-GF71VE | 2091
Серия КЛАССИК инвертор: функция экономичного охлаждения "Econo Cool", установка на старые фреонопроводы
| MSZ-HJ25VA | 238 | 795 | 2,5/3,15 | 570 | 0.73 | 22
| MUZ-HJ25VA | 557
| MSZ-HJ35VA | 284 | 951 | 3,1/3,6 | 654 | 1.04 | 22
| MUZ-HJ35VA | 667
| MSZ-HJ50VA | 407 | 1361 | 5,0/5,4 | 774 | 2.05 | 28
| MUZ-HJ50VA | 954
| MSZ-HJ60VA | 626 | 1740 | 6,1/6,8 |  | 1.9 | 31
| MUZ-HJ60VA | 1114
| MSZ-HJ71VA | 723 | 2006 | 7,1/8,1 |  | 2.33 | 33
| MUZ-HJ71VA | 1283
Новинка! Серия КЛАССИК инвертор: комплектуется бактерицидным фильтром с ионами серебра! Wi-fi интерфейс!
| MSZ-DM25VA | 252 | 839 | 2,5/3,15 | 570 | 0.73 | 22
| MUZ-DM25VA | 587
| MSZ-DM35VA | 298 | 999 | 3,1/3,6 | 654 | 1.04 | 22
| MUZ-DM35VA | 701
| MSZ-DM50VA | 407 | 1361
| MUZ-DM50VA | 954
| MSZ-DM60VA | 626 | 1740
| MUZ-DM60VA | 1114
| MSZ-DM71VA | 723 | 2006
| MUZ-DM71VA | 1283
Серия СТАНДАРТ без инвертора. Только холод: Возможно подключение зимнего комплекта для серверных
| MS-GF20VA | 248 | 701 | 2,3/… | 474 | 0.7 | 25
| MU-GF20VA | 453
| MS-GF25VA | 291 | 785 | 2,5/… | 474 | 0.8 | 25
| MU-GF25VA | 494
| MS-GF35VA | 325 | 940 | 3,5/… | 582 | 1.1 | 26
| MU-GF35VA | 615
| MS-GF50VA | 469 | 1100 | 5,0/… | 768 | 1.8 | 34
| MU-GF50VA | 631
| MS-GF60VA | 556 | 1395 | 6,5/… | 768 | 2.3 | 37
| MU-GF60VA | 839
| MS-GF80VA | 668 | 1656 | 8,5/… | 960 | 3.2 | 37
| MU-GF80VA | 988
Мультисистемы MXZ-… с инвертором (наружные блоки). Возможность подключения от 2-х до 6-ти внутренних блоков
| MXZ-2D33VA | 1385
| MXZ-2D42VA | 1495
| MXZ-2D53VA | 1759
| MXZ-2HJ40VA-ER | 1346
| MXZ-2DM40VA-ER1 | 1346
| MXZ-2E53VAHZ-ER1 | 2211
| MXZ-3D54VA | 1918
| MXZ-3E54VA | 1918
| MXZ-3D68VA | 2226
| MXZ-3E68VA | 2226
| MXZ-3HJ50VA-ER1 | 1726
| MXZ-3DM50VA-ER1 | 1726
| MXZ-4D72VA | 2583
| MXZ-4E72VA | 2583
| MXZ-4D83VA | 3881
| MXZ-4E83VA | 3493
| MXZ-4E83VAHZ-ER1 | 4075
| MXZ-5D102VA | 5311
| MXZ-5E102VA | 4780
| MXZ-6D122VA | 5281
Бытовая приточно-вытяжная установка LOSSNAY
Внеший вид | Маркировка | Цена - розница $ |  | Тип |  | Расход воздуха м³/ч
| VL-100EU5-E | 460 |  | настенная |  | 100
| VL-50S2-E | 414 |  | настенный с шнуровым выключателем |  | 15...51
| VL-50ES2-E | 414 |  | настенный с проводным выключателем |  | 15...51
| VL-50SR2-E | 443 |  | настенный с беспроводным пультом |  | 15...51
Бытовая техника Mitsubishi Electric
Внешний вид | Маркировка | Цена - розница $ |  | Мощность охлаждение/ нагрев, кВт. | Пр.-ть. по воздуху, м.куб./ч макс. | Потребляемая мощность, кВт | Уровень шума, Дб
| Осушитель MJ-E20BG-R2 | 808 |  | Пр-сть: 20 л/день | - | 0.365 | 37
| Очиститель MA-E83H-R2 | 751 |  |  | 100-501 |  | 19
Сушилки для рук (Jet towel):
| JT-SB216KSN2-W-NE | 1175
| JT-SB216JSH2-W-NE | 1316
| JT-SB216JSH2-H-NE | 1386
| JT-SB216JSH2-S-NE | 1457
| JT-S2AP-W-NE | 586
| JT-S2AP-S-NE | 586
| JT-S2A-W-NE | 526
| JP-S21FS2-H-E | 217
1. В прайс-листе представлены цены, включающие НДС.
2. Гарантия 3 года.
Предлагаемое оборудование сертифицировано «Украинским центром испытаний и сертификации электрооборудования», отвечает требованиям, установленным ГОСТ 27570.18-92 ДСТУ 3135.0-95 и ГОСТ 23511-79 и разрешено к применению в Украине.

## M-series+Mr.Slim
Маркировка | Цена - розница $ | Цена комплект - розница $ | Мощность охлаждение/ нагрев, кВт. | Пр.-ть. по воздуху, м.куб./ч макс. | Потребляемая мощность, кВт | Уровень шума, Дб
Мультисистемы с инвертором PUMY-P… V/YKM (наружные блоки) - подробная информация - в каталогах 2017/2018 г.
PUMY-P112VKM1 | 7273 |  | 12,5/14,0 |  |  | 49
PUMY-P112YKM1 | 7933 |  | 12,5/14,0 |  |  | 49
PUMY-P125VKM1 | 8012 |  | 14,0/16,0 |  |  | 50
PUMY-P125YKM1 | 8815 |  | 14,0/16,0 |  |  | 50
PUMY-P140VKM1 | 9477 |  | 15,5/18,0 |  |  | 51
PUMY-P140YKM1 | 9936 |  | 15,5/18,0 |  |  | 51
PAC-MK30BC распределительный блок с 3-мя портами для подключения внутренних блоков | 1167 |  | - | - | - | -
PAC-MK50BC распределительный блок с 5-ю портами для подключения внутренних блоков | 1432 |  | - | - | - | -
Напольный внутренний блок MFZ-KJ
MFZ-KJ25VE | 1668 | 3319 | 2,5/3,4 | 582 | 0.8 | 30
MUFZ-KJ25VE | 1651
MFZ-KJ35VE | 1804 | 3619 | 3,5/4,3 | 582 | 1.1 | 30
MUFZ-KJ35VE | 1815
MFZ-KJ50VE | 2148 | 4425 | 5,0/6,0 | 840 | 1.6 | 35
MUFZ-KJ50VE | 2277
Напольный внутренний блок MFZ-KJ Zubadan
MFZ-KJ25VE | 1668 | 3320 | 2,5/3,4 | 582 | 0.8 | 30
MUFZ-KJ25VEHZ | 1652
MFZ-KJ35VE | 1804 | 3623 | 3,5/4,3 | 582 | 1.1 | 30
MUFZ-KJ35VEHZ | 1819
MFZ-KJ50VE | 2148 | 4648 | 5,0/6,0 | 840 | 1.6 | 35
MUFZ-KJ50VEHZ | 2500
Канальный внутренний блок SEZ-KD / SEZ-M_DA (адаптирован для фреона R32)
SEZ-KD25VAQ / SEZ-M25DA | 815 | 2166 | 2,5/3,4 | 540 | 0,7/0,8 | 23
SUZ-KA25VA | 1351
SEZ-KD35VAQ / SEZ-M35DA | 834 | 2334 | 3,5/4,3 | 660 | 1,1/1,2 | 23
SUZ-KA35VA | 1500
SEZ-KD50VAQ / SEZ-M50DA | 967 | 2769 | 5,0/6,0 | 900 | 1,8/1,9 | 30
SUZ-KA50VA | 1802
SEZ-KD60VAQ / SEZ-M60DA | 1157 | 3262 | 5,5/7,0 | 1080 | 1,9/2,0 | 30
SUZ-KA60VA | 2105
SEZ-KD71VAQ / SEZ-M71DA | 1505 | 3837 | 7,1/8,1 | 1200 | 2,5/2,4 | 30
SUZ-KA71VA | 2332
PAR-33MAAG полнофункциональный проводной пульт управления | 274 |  | - | - | - | -
Кассетный внутренний блок четырёхпоточный SLZ-KA
SLZ-KA25VAL3 | 819 | 2170 | 2,5/3,0 | 600 | 0.8 | 32
SUZ-KA25VA4 | 1351
SLZ-KA35VAL3 | 987 | 2487 | 3,2/3,8 | 660 | 1.1 | 34
SUZ-KA35VA4 | 1500
SLZ-KA50VAL3 | 1168 | 2970 | 5,1/5,5 | 660 | 2.1 | 35
SUZ-KA50VA4 | 1802
SLP-2AAW декоративная панель для проводного пульта (без фотоприёмника) | 250 |  | - | - | - | -
SLP-2ALW декоративная панель для беспроводного пульта (с фотоприёмником) | 250 |  | - | - | - | -
Кассетный внутренний блок четырёхпоточный SLZ-KF / SLZ-M_FA.TH-ER
SLZ-KF25VA2 / SLZ-M25FA.TH-ER | 819 | 2170 | 2,6/3,2 | 510 | 0.68 | 25
SUZ-KA25VA5 | 1351
SLZ-KF35VA2 / SLZ-M35FA.TH-ER | 987 | 2487 | 3,5/4,0 | 570 | 0.97 | 25
SUZ-KA35VA5 | 1500
SLZ-KF50VA2 / SLZ-M50FA.TH-ER | 1168 | 2970 | 4,6/5,0 | 690 | 1.39 | 27
SUZ-KA50VA5 | 1802
SLZ-KF60VA2 / SLZ-M60FA.TH-ER | 1382 | 3487 | 5,6/6,4 | 780 | 1.76 | 32
SUZ-KA60VA5 | 2105
SLP-2FAL декоративная панель с приемником ИК-сигналов | 250
Кассетный внутренний блок однопоточный MLZ-KA для наружных блоков MXZ-…
MLZ-KA25VA для наружных блоков MXZ-… | 1066 |  | 2,5/3,4 | 552 | 0.4 | 29
MLZ-KA35VA для наружных блоков MXZ-… | 1271 |  | 3,5/3,64 | 594 | 0.4 | 31
MLZ-KA50VA для наружных блоков MXZ-… | 1483 |  | 4,8/6,0 | 708 | 0.4 | 34
MLP-440W декоративная панель | 265 |  | - | - | - | -
MLZ-KP25VF-ER1 для наружных блоков MXZ-… | 1066
MLZ-KP35VF-ER1 для наружных блоков MXZ-… | 1271
MLZ-KP50VF-ER1 для наружных блоков MXZ-… | 1483
MLP-444W декоративная панель | 265
Полупромышленные кондиционеры Mr. SLIM
Внутренний кассетный блок PLA-RP
PLA-RP35BA | 1203 |  | 3,6/4,1 | 900 | 0,03/0,02 | 27
PLA-RP50BA | 1279 |  | 5,0/6,0 | 1080 | 0,05/0,04 | 28
PLA-RP60BA | 1289 |  | 6,0/7,0 | 1080 | 0,05/0,05 | 28
PLA-RP71BA | 1632 |  | 7,1/8,0 | 1260 | 0,07/0,06 | 28
PLA-RP100BA3 | 2026 |  | 10,0/11,2 | 1800 | 0,14/0,13 | 32
PLA-RP125BA | 2164 |  | 12,5/14,0 | 1860 | 0,15/0,14 | 34
PLA-RP140BA | 2363 |  | 14,0/16,0 | 1920 | 0,16/0,15 | 36
Внутренний кассетный блок PLA-ZRP
PLA-ZRP35BA | 1203 |  | 3,6/4,1 | 900 | 0,03/0,02 | 27
PLA-ZRP50BA | 1279 |  | 5,0/6,0 | 1080 | 0,05/0,04 | 28
PLA-ZRP60BA | 1289 |  | 6,0/7,0 | 1080 | 0,05/0,05 | 28
PLA-ZRP71BA | 1632 |  | 7,1/8,0 | 1260 | 0,07/0,06 | 28
PLA-ZRP100BA | 2026 |  | 10,0/11,2 | 1800 | 0,14/0,13 | 32
PLA-ZRP125BA | 2164 |  | 12,5/14,0 | 1860 | 0,15/0,14 | 34
PLA-ZRP140BA | 2363 |  | 14,0/16,0 | 1920 | 0,16/0,15 | 36
PLP-6BA декоративная панель без пульта управления | 378 |  | - | - | - | -
PLP-6 BALM декоративная панель с беспроводным пультом управления | 646 |  | - | - | - | -
PLP-6 BAJ декоративная панель с механизмом спуска/подъема фильтра | 766 |  | - | - | - | -
PLP-6 BAE декоративная панель с датчиком I-SEE | 540 |  | - | - | - | -
PLP-6 BALME декоративная панель с беспроводным пультом управления и датчиком I-SEE | 766 |  | - | - | - | -
PAR-32MA/ PAR-33MAAG полнофункциональный проводной пульт управления | 274 |  | - | - | - | -
PAC-YT52CRA-J упрощенный проводной пульт управления | 246 |  | - | - | - | -
Внутренний кассетный блок PLA-RP_EA
PLA-RP35EA | 1203 |  | 3,6/4,1
PLA-RP50EA | 1279 |  | 5,0/6,0
PLA-RP60EA | 1289 |  | 6,0/7,0
PLA-RP71EA | 1632 |  | 7,1/8,0
PLA-RP100EA | 2026 |  | 10,0/11,2
PLA-RP125EA | 2164 |  | 12,5/14,0
PLA-RP140EA | 2363 |  | 14,0/16,0
PLP-6EAE декоративная панельс датчиком "3D I-SEE" | 559 |  | - | - | - | -
PLP-6EAJ декоративная панель с механизмом спуска/подъема фильтра и приемником ИК-сигналов | 766 |  | - | - | - | -
PAR-33MAAG полнофункциональный проводной пульт управления | 274 |  | - | - | - | -
PAC-YT52CRA упрощенный проводной пульт управления | 246 |  | - | - | - | -
Внутренний настенный блок PKA-RP
PKA-RP35HAL | 1432 |  | 3,6/4,1 | 720 | 0.04 | 36
PKA-RP50HAL | 1490 |  | 5,0/6,0 | 720 | 0.04 | 36
PKA-RP60KAL | 1975 |  | 6,0/7,0 | 1320 | 0.06 | 39
PKA-RP71KAL | 2371 |  | 7,1/8,0 | 1320 | 0.06 | 41
PKA-RP100KAL | 2418 |  | 10,0/11,2 | 1560 | 0.08 | 41
Внутренний подвесной блок PCA-RP-KAQ
PCA-RP35KAQ | 1530 |  | 3,6/4,1 | 840 | 0.04 | 31
PCA-RP50KAQ | 1754 |  | 5,0/5,5 | 900 | 0.05 | 32
PCA-RP60KAQ | 1810 |  | 6,0/7,0 | 1140 | 0.06 | 33
PCA-RP71KAQ | 2143 |  | 7,0/8,0 | 1200 | 0.06 | 35
PCA-RP100KAQ | 2268 |  | 10,0/11,2 | 1680 | 0.09 | 37
PCA-RP125KAQ | 2688 |  | 12,5/14,0 | 1740 | 0.11 | 39
PCA-RP140KAQ | 2740 |  | 14,0/16,0 | 1920 | 0.14 | 41
PAR-32MA/ PAR-33MAAG полнофункциональный проводной пульт управления | 274 |  | - | - | - | -
PAC-YT52CRA-J упрощенный проводной пульт управления | 246 |  | - | - | - | -
PAR-SL94B-E приёмник ик-сигналов и беспроводной пульт | 360 |  | - | - | - | -
Внутренний подвесной блок для кухни PCA-RP-HAQ
PCA-RP71HAQ | 3389 |  | 7,1/7,6 | 1140 | 0.09 | 34
PAR-31MA/ PAR-32MAAG-J полнофункциональный проводной пульт управления | 274 |  | - | - | - | -
PAC-YT52CRA-J упрощенный проводной пульт управления | 246 |  | - | - | - | -
Внутренний напольный блок PSA-RP-GA (колонна)
PSA-RP71KA | 2792 |  | 7,1/7,6 | 1440 | 0.06 | 40
PSA-RP100KA | 2937 |  | 10,0/11,2 | 1800 | 0.11 | 45
PSA-RP125KA | 3210 |  | 12,4/14,0 | 1860 | 0.11 | 45
PSA-RP140KA | 3287 |  | 13,8/16,0 | 1860 | 0.11 | 45
Внутренний канальный блок PEAD-RP-JA(L)Q
PEAD-RP35JAQ с встроенным дренажным насосом | 1284 |  | 3,6/4,1 | 840 | 0.09 | 23
PEAD-RP50JAQ с встроенным дренажным насосом | 1517 |  | 5,0/5,5 | 1020 | 0.11 | 26
PEAD-RP60JAQ с встроенным дренажным насосом | 1696 |  | 6,0/7,0 | 1260 | 0.12 | 25
PEAD-RP71JAQ с встроенным дренажным насосом | 1884 |  | 7,0/8,0 | 1500 | 0.17 | 26
PEAD-RP100JAQ с встроенным дренажным насосом | 1920 |  | 10,0/11,2 | 2040 | 0.25 | 29
PEAD-RP125JAQ с встроенным дренажным насосом | 2405 |  | 12,5/14,0 | 2520 | 0.36 | 33
PEAD-RP140JAQ с встроенным дренажным насосом | 2789 |  | 14,0/16,0 | 2760 | 0.39 | 34
PAR-32MA/ PAR-33MAAG полнофункциональный проводной пульт управления | 274 |  | - | - | - | -
PAC-YT52CRA-J упрощенный проводной пульт управления | 246 |  | - | - | - | -
PAR-SL97 A-E беспроводной пульт | 80 |  | - | - | - | -
PAR-SA9 C-AE приёмник ик-сигналов | 181 |  | - | - | - | -
Внутренний канальный блок PEAD-RP-JA(L)Q / PEAD-M35JA (with drain pump)
PEAD-M35JA (с встроенным дренажным насосом) | 1284 |  | 3,6/4,1 | 840 | 0.09 | 23
PEAD-M50JA (с встроенным дренажным насосом) | 1517 |  | 5,0/5,5 | 1020 | 0.11 | 26
PEAD-M60JA (с встроенным дренажным насосом) | 1696 |  | 6,0/7,0 | 1260 | 0.12 | 25
PEAD-M71JA (с встроенным дренажным насосом) | 1884 |  | 7,0/8,0 | 1500 | 0.17 | 26
PEAD-M100JA (с встроенным дренажным насосом) | 1920 |  | 10,0/11,2 | 2040 | 0.25 | 29
PEAD-M125JA (с встроенным дренажным насосом) | 2405 |  | 12,5/14,0 | 2520 | 0.36 | 33
PEAD-M140JA (с встроенным дренажным насосом) | 2789 |  | 14,0/16,0 | 2760 | 0.39 | 34
PAR-33MAAG полнофункциональный проводной пульт управления | 274 |  | - | - | - | -
PAC-YT52CRA-J упрощенный проводной пульт управления | 246 |  | - | - | - | -
PAR-SL97 A-E беспроводной пульт | 80 |  | - | - | - | -
PAR-SA9 C-AE приёмник ик-сигналов | 181 |  | - | - | - | -
Внутренний мощный канальный блок PEA-RP-GAQ
PEA-RP200GAQ.TH-AF | 2278 |  | 19,0/22,4 | 3900 | 1 | 48
PEA-RP250GAQ.TH-AF | 2660 |  | 22,0/27,0 | 4800 | 1.1 | 49
PEA-RP400GAQ.TH-AF | 4652 |  | 38,0/44,8 | 7200 | 1.55 | 52
PEA-RP500GAQ.TH-AF | 5141 |  | 44,0/54,0 | 9600 | 2.84 | 53
Наружные блоки PU(H)-P без инвертора
только холод
PU-P71VHA | 2499 |  | 8 | 3300 | 2.83 | 49
PU-P71YHA | 2499 |  | 8 | 3300 | 2.83 | 49
PU-P100VHA | 3089 |  | 10 | 3900 | 3.53 | 50
PU-P100YHA | 3089 |  | 10 | 3900 | 3.53 | 50
PU-P125YHA | 3579 |  | 12.3 | 6000 | 4.36 | 50
PU-P140YHA | 4228 |  | 14.2 | 6000 | 5.41 | 51
тепло-холод
PUH-P71VHA | 2293 |  | 8,0/9,0 | 3300 | 2.83 | 49
PUH-P71YHA | 2293 |  | 8,0/9,0 | 3300 | 2.83 | 49
PUH-P100VHA | 2812 |  | 10,0/11,5 | 3900 | 3.53 | 50
PUH-P100YHA | 2812 |  | 10,0/11,5 | 3900 | 3.53 | 50
PUH-P125YHA | 3363 |  | 12,3/14,3 | 6000 | 4.36 | 50
PUH-P140YHA | 4000 |  | 14,2/17,0 | 6000 | 5.41 | 51
Серия Standard Inverter: наружные блоки PUHZ-P
PUHZ-P100VHA | 4088 |  | 9,4/11,2 | 3600 | 3.1 | 50
PUHZ-P100YHA | 4150 |  | 9,4/11,2 | 3600 | 3.1 | 50
PUHZ-P125VHA | 4379 |  | 12,3/14,0 | 6000 | 4 | 51
PUHZ-P125YHA | 4724 |  | 12,3/14,0 | 6000 | 4 | 51
PUHZ-P140VHA | 5664 |  | 13,6/16,0 | 6000 | 5.1 | 52
PUHZ-P140YHA | 6119 |  | 13,6/16,0 | 6000 | 5.1 | 52
PUHZ-P200YKA | 8765 |  | 19,0/22,4 | 7800 | 6.64 | 58
PUHZ-P250YKA | 10268 |  | 22,0/27,0 | 7800 | 8.71 | 59
Серия Power Inverter: наружные блоки PUHZ-RP
PUHZ-RP200YKA | 11904 |  | 19,0/22,4 | 7800 | 6.7 | 58
PUHZ-RP250YKA | 13294 |  | 22,0/27,0 | 7800 | 8.34 | 58
Серия Deluxe Power Inverter: наружные блоки PUHZ-ZRP
PUHZ-ZRP35VKA | 3171 |  | 3,6/4,1 | 2700 | 0.79 | 44
PUHZ-ZRP50VKA | 3526 |  | 5,0/6,0 | 2700 | 1.43 | 44
PUHZ-ZRP60VHA | 4069 |  | 6,1/7,0 | 3300 | 1.78 | 47
PUHZ-ZRP71VHA | 4312 |  | 7,1/8,0 | 3300 | 1.77 | 47
PUHZ-ZRP100VKA | 5186 |  | 9,5/11,2 | 6600 | 2.16 | 49
PUHZ-ZRP100YKA | 5601 |  | 9,5/11,2 | 6600 | 2.16 | 49
PUHZ-ZRP125VKA | 5582 |  | 12,5/14,0 | 7200 | 3.87 | 50
PUHZ-ZRP125YKA | 6028 |  | 12,5/14,0 | 7200 | 3.87 | 50
PUHZ-ZRP140VKA | 6855 |  | 13,4/16,0 | 7200 | 4.37 | 50
PUHZ-ZRP140YKA | 7407 |  | 13,4/16,0 | 7200 | 4.37 | 50
PUHZ-ZRP200YKA | 11309 |  | 19,0/22,4 | 8400 | 5.62 | 59
PUHZ-ZRP250YKA | 12629 |  | 22,0/27,0 | 8400 | 7.31 | 59
1. В прайс-листе представлены цены, включающие НДС.
2. Гарантия 3 года.
Предлагаемое оборудование сертифицировано «Украинским центром испытаний и сертификации электрооборудования», отвечает требованиям, установленным ГОСТ 27570.18-92 ДСТУ 3135.0-95 и ГОСТ 23511-79 и разрешено к применению в Украине.

## City Multi
Модель | Цена - розница $
Мультизональные VRF-системы CITY MULTI G5
Наружные блоки
Серия Y
PUMY-P112VKM | 6401
PUMY-P112YKM | 6981
PUMY-P125VKM | 7050
PUMY-P125YKM | 7758
PUMY-P140VKM | 8340
PUMY-P140YKM | 8744
PUMY-P200YKM | 10102
PUMY-P200YKM-BS | 11112
PUMY-SP112VKM | 6080
PUMY-SP112YKM | 6632
PUMY-SP125VKM | 6699
PUMY-SP125YKM | 7369
PUMY-SP140VKM | 7923
PUMY-SP140YKM | 8307
Серия Y только охлаждение (возможность компоновки до PUCY-P1350YSJM-A)
PUCY-P200YKA | 9901
PUCY-P250YKA | 12381
PUCY-P300YKA | 14853
PUCY-P350YKA | 17333
PUCY-P400YKA | 20278
PUCY-P450YKA | 22784
PUCY-P500YKA | 25290
Серия Y стандарт (возможность компоновки до PUHY-P1250YSJM-A)
PUHY-P200YNW-A.TH | 10181
PUHY-P250YNW-A.TH | 12349
PUHY-P300YNW-A.TH | 14814
PUHY-P350YNW-A.TH | 17288
PUHY-P400YNW-A.TH | 20845
PUHY-P450YNW-A.TH | 23035
PUHY-P500YNW-A.TH | 25225
CMY-Y100VBK3 комплект для объединения модулей | 252
CMY-Y200VBK2 комплект для объединения модулей | 294
CMY-Y300VBK3 комплект для объединения модулей | 545
Серия Y повышенной эффективности (возможность компоновки до PUHY-EP900YSJM-A)
PUHY-EP200YLM-A | 15259
PUHY-EP250YLM-A | 18894
PUHY-EP300YLM-A | 22959
PUHY-EP350YLM-A | 26792
PUHY-EP400YLM-A | 30608
PUHY-EP450YLM-A | 34443
PUHY-EP500YLM-A | 38165
PUHY-EP200YNW-A.TH | 16022
PUHY-EP250YNW-A.TH | 19839
PUHY-EP300YNW-A.TH | 24107
PUHY-EP350YNW-A.TH | 28132
PUHY-EP400YNW-A.TH | 32658
PUHY-EP450YNW-A.TH | 36513
PUHY-EP500YNW-A.TH | 40368
CMY-Y100VBK3 комплект для объединения модулей | 252
CMY-Y200VBK2 комплект для объединения модулей | 294
CMY-Y300VBK3 комплект для объединения модулей | 545
Серия REPLACE R2
PURY-RP200YJM-A | 22883
PURY-RP250YJM-A | 28601
PURY-RP300YJM-A | 34319
Серия REPLACE Y (возможность компоновки до PUHY-RP900YSJM-A)
PUHY-RP200YJM-A | 17300
PUHY-RP250YJM-A | 21630
PUHY-RP300YJM-A | 25953
PUHY-RP350YJM-A | 30279
CMY-R100VBK2 комплект для объединения модулей | 441
CMY-R200VBK2 комплект для объединения модулей | 498
CMY-R100XLVBK комплект для объединения модулей | 752
CMY-R200XLVBK комплект для объединения модулей | 812
Серия R2 стандарт (возможность компоновки до PURY-P900YSJM-A)
PURY-P200YLM-A1 | 14228
PURY-P250YLM-A1 | 17784
PURY-P300YLM-A1 | 21280
PURY-P350YLM-A1 | 25408
PURY-P400YLM-A1 | 28584
PURY-P450YLM-A1 | 32741
PURY-P500YLM-A1 | 41182
PURY-P200YNW-A | 14228
PURY-P250YNW-A | 17784
PURY-P300YNW-A | 21280
PURY-P350YNW-A | 25408
PURY-P400YNW-A | 29229
PURY-P450YNW-A | 32820
PURY-P500YNW-A | 36411
PURY-P550YNW-A | 40083
CMY-R100VBK2 комплект для объединения модулей | 441
CMY-R200VBK2 комплект для объединения модулей | 498
CMY-R100XLVBK комплект для объединения модулей | 752
CMY-R200XLVBK комплект для объединения модулей | 812
Серия R2 Replace повышенной эффективности (возможность компоновки до PURY-RP900YSJM-B)
PURY-RP200YJM-A | 22883
PURY-RP250YJM-A | 28601
PURY-RP300YJM-A | 34319
BC-контроллеры CMB-P_V-G/GA/GB/HA/HB и WCB-контроллер CMB-PW202V-J .
CMB-P104V-G1 | 5518
CMB-P105V-G1 | 6116
CMB-P106V-G1 | 7040
CMB-P108V-GA1 | 8300
CMB-P1010V-GA1 | 9576
CMB-P1013V-GA1 | 11113
CMB-P1016V-GA1 | 12546
CMB-P108V-GA1 | 8300
CMB-P1010V-GA1 | 9576
CMB-P1013V-GA1 | 11113
CMB-P1016V-GA1 | 12546
CMB-P104V-GB1 | 4378
CMB-P108V-GB1 | 6638
CMB-P1016V-HA1 | 14795
CMB-P1016V-HB1 | 13445
с водяным контуром Серия WY (возможность компоновки до PQHY-P900YSHM-A)
PQHY-P200YHM-A | 24174
PQHY-P250YHM-A | 26576
PQHY-P300YHM-A | 29004
PQHY-P200YLM-A | 24174
PQHY-P250YLM-A | 29733
PQHY-P300YLM-A | 35535
PQHY-P350YLM-A | 38919
PQHY-P400YLM-A | 42787
PQHY-P450YLM-A | 47138
PQHY-P500YLM-A | 51973
PQHY-P550YLM-A | 57049
PQHY-P600YLM-A | 62851
CMY-Y100VBK2 комплект для объединения модулей | 252
CMY-Y200VBK2 комплект для объединения модулей | 294
CMY-Y300VBK2 комплект для объединения модулей | 545
с водяным контуром Серия WR2 (возможность компоновки до PQRY-P600YSHM-A)
PQRY-P200YHM-A | 24174
PQRY-P250YHM-A | 26576
PQRY-P300YHM-A | 29004
PQRY-P200YLM-A | 24174
PQRY-P250YLM-A | 29733
PQRY-P300YLM-A | 35535
PQRY-P350YLM-A | 38919
PQRY-P400YLM-A | 42787
PQRY-P450YLM-A | 47138
PQRY-P500YLM-A | 51973
PQRY-P550YLM-A | 57049
PQRY-P600YLM-A | 62851
CMY-Q100VBK | 784
CMY-Q200CBK | 908
Внутренние блоки
Кассетный четырехпоточный блок (для подвесного потолка 570X570)
PLFY-P15VFM-E | 1460
PLFY-P20VFM-E | 1483
PLFY-P25VFM-E | 1516
PLFY-P32VFM-E | 1542
PLFY-P40VFM-E | 1644
PLFY-P50VFM-E | 1714
SLP-2FAL декоративная панель со встроенным ИК-приемником (625*625*10) | 250
Кассетный четырехпоточный блок (для подвесного потолка 840х840)
PLFY-P20VEM-E | 1729
PLFY-P25VEM-E | 1737
PLFY-P32VEM-E | 1740
PLFY-P40VEM-E | 1918
PLFY-P50VEM-E | 1986
PLFY-P63VEM-E | 2165
PLFY-P80VEM-E | 2328
PLFY-P100VEM-E | 2582
PLFY-P125VEM-E | 3315
PLP-6EALR1 декоративная панель с приемником ИК-сигналов (950*950*40) | 378
PLP-6EAJ с декаротивная панель механизмом спуска/подъема фильтра и приемником ИК-сигналов (950*950*40) | 766
Кассетный двухпоточный блок
PLFY-P20VLMD-E | 2020
PLFY-P25VLMD-E | 2065
PLFY-P32VLMD-E | 2107
PLFY-P40VLMD-E | 2252
CMP-40VLW-C декоративная панель для моделей PLFY-P20/25/32/40VLMD-E | 408
PLFY-P50VLMD-E | 2344
PLFY-P63VLMD-E | 2448
CMP-63VLW-C декоративная панель для моделей PLFY-P50VLMD-E, PLFY-P63VLMD-E | 486
PLFY-P80VLMD-E | 2962
PLFY-P100VLMD-E | 3470
CMP-100VLW-C декоративная панель для моделей PLFY-P80VLMD-E, PLFY-P100VLMD-E | 648
PLFY-P125VLMD-E | 3570
CMP-125VLW-C декоративная панель для моделей PLFY-P125VLMD-E | 1003
4-поточная кассета - фанкойл * производство в середине 2015 г.
PLFY-WP32VBM-E
PLFY-WP40VBM-E | 0
PLFY-WP50VBM-E | 0
PLFY-WP63VBM-E | 0
PLFY-WP80VBM-E | 0
PLFY-WP100VBM-E | 0
PLFY-WP125VBM-E | 0
PLP-6BA декоративная панель 950х950 | 420
Кассетный однопоточный блок
PMFY-P20VBM-E | 1981
PMFY-P25VBM-E | 2052
PMFY-P32VBM-E | 2066
PMFY-P40VBM-E | 2152
PMP-40 BM декоративная панель с ИК приёмником 1000x470x30 | 448
Канальный блок низкий уровня шума
PEFY-P20VMR-E | 2369
PEFY-P25VMR-E | 2534
PEFY-P32VMR-E | 2662
Канальный блок низкого статического давления с дренажным насосом (высота блока 200мм.)
PEFY-P15VMS1-E | 1400
PEFY-P20VMS1-E | 1437
PEFY-P25VMS1-E | 1539
PEFY-P32VMS1-E | 1550
PEFY-P40VMS1-E | 1564
PEFY-P50VMS1-E | 1657
PEFY-P63VMS1-E | 1744
Канальный блок с дренажным насосом. Для помещений сложной формы
PEFY-P20VMA-E | 1701
PEFY-P25VMA-E | 1718
PEFY-P32VMA-E | 1834
PEFY-P40VMA-E | 1851
PEFY-P50VMA-E | 1960
PEFY-P63VMA-E | 2061
PEFY-P71VMA-E | 2130
PEFY-P80VMA-E | 2216
PEFY-P100VMA-E | 2418
PEFY-P125VMA-E | 2616
PEFY-P140VMA-E | 2866
Канальный блок. Доступ для обслуживания необходим только с одной стороны
PEFY-P40VMHS-E.TH | 2405
PEFY-P50VMHS-E.TH | 2479
PEFY-P63VMHS-E.TH | 2623
PEFY-P71VMHS-E.TH | 2793
PEFY-P80VMHS-E.TH | 2914
PEFY-P100VMHS-E.TH | 3241
PEFY-P125VMHS-E.TH | 3488
PEFY-P140VMHS-E.TH | 3607
PEFY-P200VMHS-E.TH | 5563
PEFY-P250VMHS-E.TH | 6172
Канальный блок прямоточного типа. Без дренажного насоса.
PEFY-P80VMH-E-F | 3375
PEFY-P140VMH-E-F | 4411
PEFY-P200VMH-E-F | 5789
PEFY-P250VMH-E-F | 6467
Подвесной блок
PCFY-P40VKM-E | 2267
PCFY-P63VKM-E | 2515
PCFY-P100VKM-E | 3083
PCFY-P125VKM-E | 3524
Настенный блок
PKFY-P15VBM-E | 1144
PKFY-P20VBM-E | 1165
PKFY-P25VBM-E | 1201
PKFY-P32VHM-E | 1252
PKFY-P40VHM-E | 1294
PKFY-P50VHM-E | 1323
PKFY-P63VKM-E | 1435
PKFY-P100VKM-E | 1772
Напольный блок. Подача воздуха в двух направлениях: вверх и вниз
PFFY-P20VKM-E | 1829
PFFY-P25VKM-E | 1846
PFFY-P32VKM-E | 1872
PFFY-P40VKM-E | 1943
Напольный блок. Декоративный корпус традиционного дизайна
PFFY-P20VLEM-E | 2012
PFFY-P25VLEM-E | 2026
PFFY-P32VLEM-E | 2056
PFFY-P40VLEM-E | 2129
PFFY-P50VLEM-E | 2210
PFFY-P63VLEM-E | 2291
Напольный блок. Предназначены для установки в специальные ниши.
PFFY-P20VLRM-E | 1836
PFFY-P25VLRM-E | 1847
PFFY-P32VLRM-E | 1886
PFFY-P40VLRM-E | 1922
PFFY-P50VLRM-E | 1975
PFFY-P63VLRM-E | 2032
Напольный блок (имеют статическое давление вентилятора до 60 Па.)
PFFY-P20VLRMM-E | 1872
PFFY-P25VLRMM-E | 1884
PFFY-P32VLRMM-E | 1922
PFFY-P40VLRMM-E | 1959
PFFY-P50VLRMM-E | 2019
PFFY-P63VLRMM-E | 2073
Канальный блок - фанкойл
PEFY-WP20VMA-E | 2168
PEFY-WP25VMA-E | 2195
PEFY-WP32VMA-E | 2338
PEFY-WP40VMA-E | 2359
PEFY-WP50VMA-E | 2496
Канальный блок - фанкойл
PEFY-WP15VMS1-E.TH | 1468
PEFY-WP20VMS1-E.TH | 1506
PEFY-WP25VMS1-E.TH | 1616
PEFY-WP32VMS1-E.TH | 1701
PEFY-WP40VMS1-E.TH | 1641
PEFY-WP50VMS1-E.TH | 1743
Напольный блок - фанкойл
PFFY-WP20VLRMM-E | 2392
PFFY-WP25VLRMM-E | 2410
PFFY-WP32VLRMM-E | 2457
PFFY-WP40VLRMM-E | 2502
PFFY-WP50VLRMM-E | 2575
PFFY-WP63VLRMM-E
Блок шкафного типа. Предназначены для использования в серверных и центрах обработки данных. * цена по запросу
PFAV-P250VM-E
PFAV-P500VM-E
PFAV-P750VM-E
PFAV-P300VM-E-F
PFAV-P600VM-E-F
PFAV-P900VM-E-F
Прецизионный кондиционер с водянным охлаждением * цена по запросу
PFD-P250VM-E | 31955
PFD-P500VM-E | 40953
1. В прайс-листе представлены цены, включающие НДС.
2. Гарантия 3 года.
Предлагаемое оборудование сертифицировано «Украинским центром испытаний и сертификации электрооборудования», отвечает требованиям, установленным ГОСТ 27570.18-92 ДСТУ 3135.0-95 и ГОСТ 23511-79 и разрешено к применению в Украине.

## ТН Zubadan+Mr.Slim ATW
Модель | Цена - розница $
Системы отопления и нагрева воды
Mr.Slim: модели со встроенным теплообменником «воздух-вода»
PUHZ-W50VHA Серия POWER Inverter | 5630
PUHZ-W85VHA Серия POWER Inverter | 9996
PUHZ-HW112YHA Серия ZUBADAN Inverter | 14059
PUHZ-HW140VHA Серия ZUBADAN Inverter | 14814
PUHZ-HW140YHA Серия ZUBADAN Inverter | 15595
Mr.Slim модели с внешним теплообменником «воздух-вода»
PUHZ-SW40VHA Серия Power Inverter | 3730
PUHZ-SW50VHA Серия Power Inverter | 4149
PUHZ-SW75VHA Серия Power Inverter | 4942
PUHZ-SW100VHA Серия Power Inverter | 6641
PUHZ-SW100YHA Серия Power Inverter | 7201
PUHZ-SW120VHA Серия Power Inverter | 8457
PUHZ-SW120YHA Серия Power Inverter | 6834
PUHZ-SW160YKA Серия Power Inverter | 8495
PUHZ-SW200YKA Серия Power Inverter | 10004
PUHZ-SHW80VHA Серия Zubadan Inverter | 7973
PUHZ-SHW112VHA Серия Zubadan Inverter | 8894
PUHZ-SHW112YHA Серия Zubadan Inverter | 9633
PUHZ-SHW140YHA Серия Zubadan Inverter | 10420
PUHZ-SHW230YKA Серия Zubadan Inverter | 18473
PAC-IF051B-E контроллер для систем отопления и ГВС | 2432
Mr.Slim + для отопления, охлаждения и ГВС (утилизация тепла)
PUHZ-FRP71VHA | 5291
Гидромодуль с баком ГВС с теплообменником фреон-вода
EHST20C-VM2C | 9954
EHST20C-VM6C | 10227
EHST20C-YM9C | 10519
EHST20C-VM2EC | 9954
EHST20C-VM6EC | 10227
EHST20C-YM9EC | 10519
EHST20C-MEC | 9760
EHST20D-VM2C | 9604
EHST20D-MEC | 9409
EHST20D-MHC | 9604
Гидромодуль с баком ГВС без теплообменником фреон-вода
EHPT20X-VM2C | 8416
EHPT20X-VM6C | 8688
EHPT20X-YM9C | 8961
Гидромодуль без бака ГВС с теплообменником фреон-вода
EHSC-VM2C | 5864
EHSC-VM6C | 6175
EHSC-YM9C | 6312
EHSC-VM2EC | 5864
EHSC-VM6EC | 6175
EHSC-YM9EC | 6312
EHSC-MEC | 5669
EHSE-YM9EC | 9219
EHSE-MEC | 8907
EHSD-VM2C | 5513
EHSD-MEC | 5319
Гидромодуль без бака ГВС, нет теплообменника фреон-вода
EHPX-VM2C | 4698
EHPX-YM9C | 5221
Гидромодуль без бака ГВС с режимом охлаждения воды
ERSC-VM2C | 6429
ERSC-MEC | 6234
ERSD-VM2C | 6078
ERSE-YM9EC | 9849
ERSE-MEC | 9537
Блок цилиндров с теплообменником, обратимый
ERST20D-VM2C | 12178
ERST20D-MEC | 11944
ERST20C-VM2C | 12597
ERST20C-MEC | 12364
Серия Y Zubadan
PUHY-HP200YHM-A | 18661
PUHY-HP250YHM-A | 23196
CMY-Y100VBK2 комплект для объединения модулей | 252
Промышленный тепловой насос «воздух-вода». Высокоэффективный со встроенным теплообменником
CAHV-P500YA-HPB | 71279
CRHV-P600YA-HPB | 55213
City Multi G5: бустерный блок для нагрева воды
PWFY-P100VM-E-BU | 10414
PWFY-P100VM-E2-AU | 5314
PWFY-P200VM-E2-AU | 7381
CMB-PW202V-J WCB-контроллер | 4343
1. В прайс-листе представлены цены, включающие НДС.
2. Гарантия 3 года.
Предлагаемое оборудование сертифицировано «Украинским центром испытаний и сертификации электрооборудования», отвечает требованиям, установленным ГОСТ 27570.18-92 ДСТУ 3135.0-95 и ГОСТ 23511-79 и разрешено к применению в Украине.

## МЕ ПВУ Lossnay
Модель | Цена - розница $ | Тип | Расход воздуха м³/ч
Приточно-вытяжные установки LOSSNAY
NEW! Новый пульт, бесколлекторный двигатель вентилятора, четыре скорости вентилятора!
LGH-15RVX | 1363 | Канальная | 38-75-113-149
LGH-25RVX | 1712 | Канальная | 63-125-188-249
LGH-35RVX | 2392 | Канальная | 88-175-263-349
LGH-50RVX | 2814 | Канальная | 125-250-375-499
LGH-65RVX | 3321 | Канальная | 163-325-488-649
LGH-80RVX | 3363 | Канальная | 200-400-600-799
LGH-100RVX | 4207 | Канальная | 250-500-750-999
LGH-150RVX | 7575 | Канальная | 375-750-1125-1499
LGH-200RVX | 8834 | Канальная | 500-1000-1500-1999
LGH-150RVXT высота 500 мм! | 7550
LGH-200RVXT высота 500 мм! | 9916
LGH-250RVXT высота 500 мм! | 12518
LGH-40ES-E | 2677 | Подвесная | 250-399
LGH-50RSDC-E | 4206 | Канальная | 400
VL-220CZGV-E | 3055 | Канальная | 230
PZ-61 DR-E пульт | 338 | - | -
GUG-01SL-E | 1892 | Фреоновая секция | 350-900
GUG-02SL-E | 2295 | Фреоновая секция | 560-1200
GUG-03SL-E | 2950 | Фреоновая секция | 1050-2880
Модельный ряд 2014 г. - СТАРЫЕ ЦЕНЫ!!!
LGH-15RX5-E | 1285 | Канальная | 110...150
LGH-25RX5-E | 1615 | Канальная | 105…250
LGH-35RX5-E | 2256 | Канальная | 115...350
LGH-50RX5-E | 2793 | Канальная | 180...500
LGH-65RX5-E | 3684 | Канальная | 265...650
LGH-80RX5-E | 4344 | Канальная | 355...800
LGH-100RX5-E | 4723 | Канальная | 415…1000
LGH-150RX5-E | 8818 | Канальная | 1300…1500
LGH-200RX5-E | 9800 | Канальная | 1580…2000
PZ-60 DR-E пульт | 338 | -
1. В прайс-листе представлены цены, включающие НДС.
2. Гарантия 3 года.
Предлагаемое оборудование сертифицировано «Украинским центром испытаний и сертификации электрооборудования», отвечает требованиям, установленным ГОСТ 27570.18-92 ДСТУ 3135.0-95 и ГОСТ 23511-79 и разрешено к применению в Украине.

## МЕ ОПЦИИ 2018!
OPTIONS _FY18 |  | Наименование опций:
Model | RRP_FY17
AE-200E | 5517
AE-50E | 5517 | 1 | AG-150A | Универсальный центральный контроллер. Прибор оснащен сетевым интерфейсом Ethernet и имеет встроенный веб-сервер.
EW-50E | 4521 | 2 | AT-50B | Контроллер оснащен цветным 5-ти дюймовым сенсорным дисплеем с яркой подсветкой
AG-150A-J | 4724 | 3 | BAC-HD150 | Аппаратный шлюз для подключения к сети BAC net ™
AT-50B-J | 2691 | 4 | CMB-P1010V-GA1 | ВС контроллер
BAC-HD150-E | 5456 | 5 | CMB-P1013V-GA1 | ВС контроллер
BIS-1M | 74 | 6 | CMB-P1016V-GA1 | ВС контроллер
BURR-1M | 207 | 7 | CMB-P1016V-HA1 | ВС контроллер
CMB-P1010V-GA1 | 9576 | 8 | CMB-P1016V-HB1 | ВС контроллер
CMB-P1013V-GA1 | 11113 | 9 | CMB-P104V-G1 | ВС контроллер
CMB-P1016V-GA1 | 12546 | 10 | CMB-P104V-GB1 | ВС контроллер
CMB-P1016V-HA1 | 14795 | 11 | CMB-P105V-G1 | ВС контроллер
CMB-P1016V-HB1 | 13445 | 12 | CMB-P106V-G1 | ВС контроллер
CMB-P104V-G1 | 5518 | 13 | CMB-P108V-GA1 | ВС контроллер
CMB-P104V-GB1 | 4378 | 14 | CMB-P108V-GB1 | ВС контроллер
CMB-P105V-G1 | 6116 | 15 | CMB-PW202V-J | ВС контроллер
CMB-P106V-G1 | 7040 | 16 | CMP-100VLW-С | Декоративная панель PLFY-VLMD P80, P100
CMB-P108V-GA1 | 8300 | 17 | CMP-125VLW-С | Декоративная панель PLFY-VLMD P125
CMB-P108V-GB1 | 6638 | 18 | CMP-40VLW-С | Декоративная панель PLFY-VLMD P20, P25, P32, P40
CMB-P108V-JA | 8300 | 19 | CMP-63VLW-С | Декоративная панель PLFY-VLMD P50, P63
CMB-P104V-KB | 4378 | 20 | CMS-MNG-E | Диагностический прибор для систем City Multi.
CMB-P1016V-KA | 14799 | 21 | CMS-RMD | Прибор предназначен для реализации удаленной диагностики систем CITY MULTI и Mr. SLIM на объекте.
CMB-P104V-J | 5518 | 22 | CMY-Q100VBK | Объединитель наружных блоков для блоков PQRY-P400~P600YSHM-A
CMB-P106V-J | 7040 | 23 | CMY-R100VBK2 | Объединитель наружных блоков для блоков PURY-P550~650YSLM
CMB-P1016V-JA | 12546 | 24 | CMY-R100VBK-A | Объединитель наружных блоков для блоков PURY-P400~500YSLM
CMB-P1012V-JA | 10705 | 25 | CMY-R160-J1 | Объединитель портов ВС контроллеров CMB-P104V-G(B)1, CMB-P105V-G1, CMB-P106V-G1, CMB-P108V-GA1, GB1, CMB-P1010V-GA1, CMB-P1013V-GA1, CMB-P1016V-GA1, HA1, HB1
CMB-PW202V-J | 4343 | 26 | CMY-R200VBK2 | Объединитель наружных блоков для блоков PURY-P700~P800YSLM
CMP-100VLW-С | 648 | 27 | CMY-R200XLVBK | Объединитель наружных блоков для блоков PURY-P850~900YSLM
CMP-125VLW-C | 1004 | 28 | CMY-Y100VBK2 | Объединитель наружных блоков PUHY-P500~P650/EP400~EP600YSJM/HP400, 500YSHM
CMP-40VLW-C | 408 | 29 | CMY-Y100VBK3 | Объединитель наружных блоков PUCY-P550~P650 / PUHY-P400~P650YSKB / PUHY-EP550~600YSLM / PUHY-HP400, 500YSHM
CMP-63VLW-C | 486 | 30 | CMY-Y1010-G | Разветвитель магистрали хладагента (коллектор) 10Ответвлений
CMS-MNG-E | 833 | 31 | CMY-Y102LS-G2 | Разветвитель магистрали хладагента (тройник) 201~400 (сумма индексов внутренних блоков)
CMS-RMD | 2692 | 32 | CMY-Y102SS-G2 | Разветвитель магистрали хладагента (тройник) 200 или менее (сумма индексов внутренних блоков)
CMY-Q100VBK | 784 | 33 | CMY-Y104-G | Разветвитель магистрали хладагента (коллектор) 4Ответвления
CMY-Q200CBK | 908 | 34 | CMY-Y108-G | Разветвитель магистрали хладагента (коллектор) 8Ответвлений
CMY-R100VBK2 | 441 | 35 | CMY-Y200VBK2 | Объединитель наружных блоков PUCY-P700~P1000 / PUHY-P700~P900YSKB
CMY-R100VBK4 | 441 | 36 | CMY-Y202S-G2 | Разветвитель магистрали хладагента (тройник) 401~650 (сумма индексов внутренних блоков) ПервыйРазветвитель для блоков P450~P650
CMY-R100VBK-A | 441 | 37 | CMY-Y300VBK2 | Объединитель наружных блоков PUHY-P950~P1250/EP650~EP900YSJM
CMY-R100XLVBK | 752 | 38 | CMY-Y300VBK3 | Объединитель наружных блоков PUCY-P1050~P1350 / PUHY-P950~P1350YSKB / PUHY-EP650~1350YSLM
CMY-R160-J1 | 157 | 39 | CMY-Y302S-G2 | Разветвитель магистрали хладагента (тройник) 4 651 или более (сумма индексов внутренних блоков) ПервыйРазветвитель для блоков P700~P1250
CMY-R200VBK2 | 498 | 40 | CMY-Y62-G-E | Разветвитель магистрали хладагента (тройник) PUMY-P112 , P125 , P140 VKM1/YKM1, PUMY-P200YKM
CMY-R200VBK4 | 812 | 41 | CMY-Y64-G-E | Разветвитель магистрали хладагента (коллектор на 4Ответвления) PUMY-P112 , P125 , P140 VKM1/YKM1, PUMY-P200YKM
CMY-R200XLVBK | 812 | 42 | CMY-Y68-G-E | Разветвитель магистрали хладагента (коллектор на 8Ответвлений) PUMY-P112 , P125 , P140 VKM1/YKM1, PUMY-P200YKM
CMY-R202S-G | 296 | 43 | EB-50GU-J | Универсальный центральный контроллер. Прибор оснащен сетевым интерфейсом Ethernet и имеет встроенный веб-сервер.
CMY-R302S-G | 134 | 44 | LMAP04-E | Аппаратный шлюз для подключения к сети LonWorks ™
CMY-R303S-G | 105 | 45 | MAC-093SS-E | Насадка для пылесоса для чистки теплообменников
CMY-R306S-G | 76 | 46 | MAC-1200RC | Настенный держатель для пульта управления
CMY-R101S-G | 164 | 47 | MAC-1702RA-E | Кабель с разъемом для подключения к плате внутреннего блока внешнего сухого контакта (вкл/выкл). Длина кабеля 2 м
CMY-R201S-G | 271 | 48 | MAC-1710RA-E | Кабель с разъемом для подключения к плате внутреннего блока внешнего сухого контакта (вкл/выкл). Длина кабеля 10 м
CMY-R102S-G | 234 | 49 | MAC-171FT-E | Антиаллергенная фильтрующая вставка
CMY-R304S-G | 134 | 50 | MAC-2320FT | Электростатический антиаллергенный энзимный фильтр (срок службы около 1 года) для моделей MS-GF20/25/35VA
CMY-R305S-G | 109 | 51 | MAC-2330FT-E | Сменный элемент плазменного антиаллергенного энзимного фильтра (рекомендуется замена 1 раз в год)
CMY-R301S-G | 101 | 52 | MAC-3000FT-E | Сменный элемент дезодорирующего фильтра (рекомендуется замена при ухудшении эффективности дезодорирования)
CMY-Y100VBK2 | 252 | 53 | MAC-3004CF-E | Катехиновый воздушный фильтр
CMY-Y100VBK3 | 252 | 54 | MAC-333IF-E | Конвертор для подключения бытовых и полупромышленных кондиционеров «New A-control» в системы управления мультизональных VRF-систем City Multi. 1 прибор подключает 1 кондиционер.
CMY-Y1010-G | 590 | 55 | MAC-408FT-E | Антиаллергенная фильтрующая вставка (замена 1 раз в год)
CMY-Y102LS-G2 | 241 | 56 | MAC-557IF-E | Конвертер для управления через Интернет
CMY-Y102SS-G2 | 342 | 57 | MAC-643BH-E | Электрический нагреватель в поддон наружного блока (SUZ-KA25/35VA4, MUZ-EF42VE )
CMY-Y104-G | 361 | 58 | MAC-644BH-E | Электрический нагреватель в поддон наружного блока (SUZ-KA50VA4, MUZ-EF50VE)
CMY-Y108-G | 509 | 59 | MAC-856SG | Решетка для изменения направления выброса воздуха (MXZ-3D/4D/5D)
CMY-Y200VBK2 | 294 | 60 | MAC-857SG | Решетка для изменения направления выброса воздуха (MXZ-6C)
CMY-Y202S-G2 | 294 | 61 | MAC-883SG | Решетка наружного блока для изменения направления выброса воздуха (MUZ-HJ25/35)
CMY-Y300VBK2 | 545 | 62 | MAC-886SG-E | Решетка для изменения направления выброса воздуха (SUZ-KA50/60/71VA4, MUZ-FH50)
CMY-Y300VBK3 | 545 | 63 | MAC-889SG | Решетка для изменения направления выброса воздуха (SUZ-KA25/35VA4, MXZ-2D)
CMY-Y302S-G2 | 453 | 64 | MAC-A454JP | Переходник 3/8 -> 1/2 (MXZ-3D/4D/5D/6C)
CMY-Y62-G-E | 118 | 65 | MAC-A455JP | Переходник 1/2 -> 3/8 (MXZ-3D/4D/5D/6C)
CMY-Y64-G-E | 458 | 66 | MAC-A456JP | Переходник 1/2 -> 5/8 (MXZ-3D/4D/5D/6C)
CMY-Y68-G-E | 687 | 67 | ME-AC-ENO-1 | Конвертер для подключения в беспроводную сеть EnOcean
EB-50GU-J | 4467 | 68 | ME-AC-KNX-100 | Приборы для интеграции систем кондиционирования воздуха City Multi и вентустановок Lossnay в системы KNX TP-1 (EIB).
LMAP04-E | 1973 | 69 | ME-AC-KNX-15 | Приборы для интеграции систем кондиционирования воздуха City Multi и вентустановок Lossnay в системы KNX TP-1 (EIB).
MAC-093SS-E | 51 | 70 | ME-AC-KNX-1-V2 | Конвертер для подключения в сеть KNX TP-1 (EIB)
MAC-1702RA-E | 37 | 71 | ME-AC-LON-1 | Конвертер для подключения в сеть LonWorks
MAC-1710RA-E | 73 | 72 | ME-AC-MBS-1 | Конвертер для подключения в сеть RS485/Modbus RTU
MAC-171FT-E | 149 | 73 | ME-AC-MBS-100 | Приборы для интеграции систем кондиционирования воздуха City Multi и вентустановок Lossnay в системы Modbus (RTU и TCP).
MAC-2320FT | 38 | 74 | ME-AC-MBS-50 | Приборы для интеграции систем кондиционирования воздуха City Multi и вентустановок Lossnay в системы Modbus (RTU и TCP).
MAC-2330FT-E | 39 | 75 | MLP-440W | Декоративная панель с ИК-приемником
MAC-2370FT-E | 37 | 76 | MSDD-50AR-E | Комплект разветвителей для подключения двух блоков-распределителей (соединение фланцевое)
MAC-2360FT-E | 80 | 77 | MSDD-50BR-E | Комплект разветвителей для подключения двух блоков-распределителей (соединение паяное)
MAC-3000FT-E | 385 | 78 | MSDD-50TR-E | Разветвитель для мультисистемы 50:50 (PUHZ-SHW80~140, PUHZ-ZRP71-140)
MAC-3004CF-E | 100 | 79 | MSDD-50WR-E | Разветвитель для мультисистемы 50:50 (PUHZ-SHW230, PUHZ-P200, 250)
MAC-333IF-E | 372 | 80 | MSDF-1111R-E | Разветвитель для мультисистемы 25:25:25:25 (PUHZ-P200, 250)
MAC-408FT-E | 241 | 81 | MSDT-111R-E | Разветвитель для мультисистемы 33:33:33
MAC-417FT-E | 38 | 82 | P-100F5-E | Стандартный воздушный фильтр
MAC-307FT-E | 46 | 83 | P-100HF5-E | Высокоэффективный воздушный фильтр
MAC-557IF-E | 232 | 84 | P-100P-E | Пластиковая гильза-удлинитель длиной 300 мм (для стен толщиной более 550 мм)
MAC-567IF-E | 172 | 85 | P-100PJ-E | Пластиковые соединители для гильзы-удлинителя (2 шт.)
MAC-643BH-E | 237 | 86 | PAC-493PI | Переходник 1/4 -> 3/8 (MXZ-4D/5D/6C)
MAC-644BH-E | 336 | 87 | PAC-AH125M-J | Контроллер фреоновых секций приточных установок 9,0-14,0 кВт
MAC-643BH-E | 237 | 88 | PAC-AH140M-J | Контроллер фреоновых секций приточных установок 14,0-16,0 кВт
MAC-644BH-E | 336 | 89 | PAC-AH250M-J | Контроллер фреоновых секций приточных установок 16,0-28,0 кВт
MAC-856SG | 198 | 90 | PAC-AH500M-J | Контроллер фреоновых секций приточных установок 36,0-56,0 кВт
MAC-857SG | 198 | 91 | PAC-AK32BC | Распределительный блок с 3 портами для подключения внутренних блоков
MAC-882SG-E | 287 | 92 | PAC-AK350CVR-E | Корпус для наружной установки распределительных блоков
MAC-883SG | 137 | 93 | PAC-AK52YP-E | Комплект объединителей портов для подключения внутренних блоков с индексом производительности «100»
MAC-886SG-E | 632 | 94 | PAC-AK53BC | Распределительный блок с 5 портами для подключения внутренних блоков
MAC-889SG | 193 | 95 | PAC-BH01EHT-E | Электрический нагреватель поддона наружного блока PUHY-HP200, 250YHM-A шириной 920 мм
MAC-A454JP-E | 51 | 96 | PAC-BH02EHT-E | Электрический нагреватель поддона наружного агрегата шириной 1220 мм
MAC-A455JP-E | 51 | 97 | PAC-BH02KTY-E | Печатный узел для управления электрическим нагревателем поддона PAC-BH EHT-E. Совместим с агрегатами следующих серий: Y/ZUBADAN Y/REPLACE Y (модели G4 — YHM и G6 — YLM)
MAC-A456JP-E | 58 | 98 | PAC-BH03EHT-E | Электрический нагреватель поддона наружного агрегата шириной 1750 мм
ME-AC-ENO-1 | 1341 | 99 | PAC-BH04EHT-E | Электрический нагреватель поддона наружного блока PUHY-HP200, 250YHM-A Для наружных агрегатов шириной 920 мм
ME-AC-KNX-100 | 6770 | 100 | PAC-BH05EHT-E | Электрический нагреватель поддона наружного блока PUHY-HP200, 250YHM-A Для наружных агрегатов шириной 1220 мм
ME-AC-KNX-15 | 5342 | 101 | PAC-BH06EHT-E | Электрический нагреватель поддона наружного блока PUHY-HP200, 250YHM-A Для наружных агрегатов шириной 1750 мм
ME-AC-KNX-1-V2 | 1399 | 102 | PAC-IF012B-E | Контроллер компрессорно-конденсаторных агрегатов для секций охлаждения и нагрева приточных установок и центральных кондиционеров
ME-AC-LON-1 | 1219 | 103 | PAC-IF032B-E | Контроллер компрессорно-конденсаторных агрегатов для систем нагрева и охлаждения воды
ME-AC-MBS-1 | 1341 | 104 | PAC-IF051B-E | Контроллер компрессорно-конденсаторных агрегатов для систем нагрева и охлаждения воды
ME-AC-MBS-100 | 6908 | 105 | PAC-IH03V-E | Погружной нагреватель бака ГВС. Потребляемая мощность 3 кВт (1 фаза).
ME-AC-MBS-50 | 5178 | 106 | PAC-KBU91MH-E | Датчик промежуточного давления для увеличения перепада высот Для блоков PUCY-(E)P YKA, PUHY-P YKB, PUHY-EP YLM-A1 PURY-P YLM-A1
MJPR-10TXFT | 143 | 107 | PAC-KBU92MH-E | Датчик промежуточного давления для увеличения перепада высот Для блоков PUHY-EP YLM-A
MLP-443W | 265 | 108 | PAC-KE04DM-F | Дренажный насос для PEFY-VMH P40~P250 , PEFY-VMH-E-F P80, P140, P200, P250
MT-RDM | 3811 | 109 | PAC-KE05DM-F | Дренажный насос PEFY-VMH P200, P250VMH(S)
MSDD-50AR-E | 59 | 110 | PAC-KE07DM-E | Дренажный насос
MSDD-50BR-E | 59 | 111 | PAC-KE140TB-F | Корпус дляФильтра повышенного срока службы PEFY-VMH P100, P125, P140 , PEFY-VMH-E-F P140
MSDD-50TR-E | 126 | 112 | PAC-KE250TB-F | Корпус дляФильтра повышенного срока службы PEFY-VMH P200, P250 , PEFY-VMH-E-F P200, P250
MSDD-50WR-E | 122 | 113 | PAC-KE63TB-F | Корпус дляФильтра повышенного срока службы PEFY-VMH P40, P50, P63
MSDF-1111R-E | 447 | 114 | PAC-KE70HS-E | Комплект для переноса блока управления PEFY-VMS1 (P15, P20, P25, P32, P40, P50, P63)
MSDT-111R-E | 388 | 115 | PAC-KE80TB-F | Корпус дляФильтра повышенного срока службы PEFY-VMH P71, P80 , PEFY-VMH-E-F P80
P-100F5-E | 62 | 116 | PAC-KE85LAF | Фильтр повышенного срока службы PEFY-VMH P200, P250 PEFY-VMH-E-F P200, P250
P-100HF5-E | 119 | 117 | PAC-KE86LAF | Фильтр повышенного срока службы PEFY-VMH P40, P50, P63
P-100P-E | 44 | 118 | PAC-KE88LAF | Фильтр повышенного срока службы PEFY-VMH P71, P80 PEFY-VMH-E-F P80
P-100PJ-E | 44 | 119 | PAC-KE89LAF | Фильтр повышенного срока службы PEFY-VMH P100, P125, P140 PEFY-VMH-E-F P140
PAC-493PI | 54 | 120 | PAC-KE91TB-E | Корпус дляФильтра PEFY-VMA(L) P20, P25, P32
PAC-AH125M-J | 2565 | 121 | PAC-KE92TB-E | Корпус дляФильтра PEFY-VMA(L) P40, P50, PEAD-RP35/50JA(L)Q
PAC-AH140M-J | 2856 | 122 | PAC-KE93TB-E | Корпус для фильтра PEFY-VMA(L) P63, P71, P80, PEAD-RP60/71JA(L)Q
PAC-AH250M-J | 2610 | 123 | PAC-KE94TB-E | Корпус для фильтра PEFY-VMA(L) P100, P125, PEAD-RP100/125JA(L)Q ,
PAC-AH500M-J | 3802 | 124 | PAC-KE95TB-E | Корпус для фильтра PEFY-VMA(L) P140, PEAD-RP140JA(L)Q
PAC-AK32BC | 1167 | 125 | PAC-KH11OF | Фланец для воздуховода PLFY-VLMD P20, P25, P32, P40, P50, P63, P80, P100
PAC-AK350CVR-E | 904 | 126 | PAC-LV11M-J | М-контроллер. Предназначен для подключения внутренних блоков MSZ-EF22~50VE, MSZ-SF15/20VA, MSZ-SF25~50VE, MFZ-KJ25/35VE
PAC-AK52YP-E | 232 | 127 | PAC-MK30BC | Блок распределитель для PUMY-P112-140V/YKM1
PAC-AK53BC | 1432 | 128 | PAC-MK50BC | Блок распределитель для PUMY-P112-140V/YKM2
PAC-BH01EHT-E | 1561 | 129 | PAC-SA1ME-E | Датчик «I-SEE» для декоративной панели PLFY-VBM P32, P40, P50, P63, P80, P100, P125
PAC-BH02EHT-E | 2141 | 130 | PAC-SA88HA-E | Ответная часть к разъему CN51, CN16 (индикация: ≪вкл/выкл≫, ≪неисправность≫). В наборе PAC- 725AD находится 10 разъемов PAC-SA88HA-E.
PAC-BH02KTY-E | 667 | 131 | PAC-SA89TA | Ответная часть разъема для подключения таймера
PAC-BH03EHT-E | 2351 | 132 | PAC-SC36NA-E | Ответная часть разъема и 3 м кабеля для подключения внешних цепей ограничения шума и производительности наружного блока
PAC-BH04EHT-E | 1811 | 133 | PAC-SC37SA | Ответная часть разъема для наружного блока (вход)
PAC-BH05EHT-E | 2489 | 134 | PAC-SC51KUA | Блок питания для контроллеров AG-150A / EB-50GU
PAC-BH06EHT-E | 2715 | 135 | PAC-SE41TS-E | Выносной датчик температуры (термистор в корпусе).
PAC-DP01-E | 425 | 136 | PAC-SE51CRA | Упрощенный пульт управления МЕ (M-Net)
PAC-IF01AHC | 546 | 137 | PAC-SE55RA-E | Ответная часть к разъему CN32
PAC-IF012B-E | 1259 | 138 | PAC-SE60RA-E | Разъем для подключения электрического нагревателя поддона наружного блока (модели PUHZ-SHW80~140)
PAC-IF013B-E | 1470 | 139 | PAC-SF28OF-E | Фланец для подключения приточного воздуховода
PAC-SIF013B-E | 1261 | 140 | PAC-SF40RM-E | Плата входных/выходных сигналов (сухие контакты)
PAC-IF032B-E | 1950 | 141 | PAC-SF46EP | Усилитель сигнала
PAC-IF051B-E | 2432 | 142 | PAC-SF81KC-E | Декоративная крышка для элементов подвеса (модель PCARP71HA)
PAC-IF061B-E | 2504 | 143 | PAC-SF83MA-E | Конвертор для подключения полупромышленных кондиционеров Mr.Slim «A-control» и «New A-control» в системы управления мультизональных VRF-систем City Multi.
PAC-IH03V-E | 535 | 144 | PAC-SG38KF-E | Маслоулавливающие фильтры (12 штук)
PAC-FG01S-E | 254 | 145 | PAC-SG56AG-E | Панель защиты от ветра: охлаждение до -15°С PUHZ-SW40, 50
PAC-FG02S-E | 271 | 146 | PAC-SG59SG-E | Решетка для изменения направления выброса воздуха (PUHZ-P100 — 1 шт., PUHZ-P125, 140, 200, 250 — 2 шт.)
PAC-FG01B-E | 229 | 147 | PAC-SG61DS-E | Дренажный штуцер PUMY-P112 , P125 , P140 VKM1/YKM1, PUMY-P200YKM, (PUHZ-P71-100-250
PAC-FG02B-E | 279 | 148 | PAC-SG63DP-E | Дренажный поддон (PUHZ-ZRP35, 50)
PAC-FG03B-E | 317 | 149 | PAC-SG64DP-E | Дренажный поддон (PUHZ-(ZR)P60-100-250? PUHZ-SHW80~140 )
PAC-KBU91MH-E | 781 | 150 | PAC-SG72RJ-E | Переходник 6,35 — 9,52 (PUHZ-SW40, 50)
PAC-KE04DM-F | 493 | 151 | PAC-SG73RJ-E | Переходник ( ø9,52 -> ø12,7) PUMY-P112 , P125 , P140 VKM1/YKM1, PUMY-P200YKM? PUHZ-RP200YKA
PAC-KE05DM-F | 493 | 152 | PAC-SG74RJ-E | Переходник 12,7 - 15,88 (PUHZ-RP250YKA)(
PAC-KE07DM-E | 296 | 153 | PAC-SG75RJ-E | Переходник ( ø15,88 -> ø19,05) PUMY-P112 , P125 , P140 VKM1/YKM1, PUMY-P200YKM
PAC-KE140TB-F | 692 | 154 | PAC-SG76RJ-E | Переходник 3/8 -> 5/8 (MXZ-4D/5D/6C)
PAC-KE250TB-F | 730 | 155 | PAC-SG81DR-E | Фильтр-осушитель: диаметр 1/4 (PUHZ-SW40, 50)
PAC-KE63TB-F | 636 | 156 | PAC-SG82DR-E | Фильтр-осушитель: диаметр 3/8 (PUHZ-ZRP60-140)
PAC-KE70HS-E | 455 | 157 | PAC-SG85DR-E | Фильтр-осушитель: диаметр 1/2 (PUHZ-P250)
PAC-KE80TB-F | 664 | 158 | PAC-SG95LE-E | Дополнительный (внешний) расширительный вентиль в Корпусе PKFY-P15, P20, P25VBM
PAC-KE85LAF | 540 | 159 | PAC-SH29TC-E | Клеммная колодка для подключения проводного пульта управле-ния PAC-YT52CRA или PAR-31MAA
PAC-KE86LAF | 177 | 160 | PAC-SH30RJ-E | Переходник 9,52 — 6,35 (PUHZ-SW40, 50)
PAC-KE88LAF | 233 | 161 | PAC-SH48AS-E | Вертикальная вставка для декоративной панели PLFY-VBM P32, P40, P50, P63, P80, P100, P125
PAC-KE89LAF | 297 | 162 | PAC-SH50RJ-E | Переходник 15,88 — 12,7 (PUHZ-SW40, 50)
PAC-KE91TB-E | 257 | 163 | PAC-SH51SP-E | Заглушка для воздухораспределительной щели PLFY-VBM P32, P40, P50, P63, P80, P100, P125
PAC-KE92TB-E | 313 | 164 | PAC-SH53TM-E | Корпус дляВысокоэффективногоФильтра PAC-SH59KF-E PLFY-VBM P32, P40, P50, P63, P80, P100, P125
PAC-KE93TB-E | 370 | 165 | PAC-SH59KF-E | Высокоэффективный фильтр PLFY-VBM P32, P40, P50, P63, P80, P100, P125
PAC-KE94TB-E | 446 | 166 | PAC-SH63AG-E | Панель защиты от ветра: охлаждение до -15°С PUHZ-SHW71~140 (требуется 2 шт.)
PAC-KE95TB-E | 508 | 167 | PAC-SH65OF-E | Фланец приточного воздуховода PLFY-VBM P32, P40, P50, P63, P80, P100, P125
PAC-KH110F | 334 | 168 | PAC-SH71DS-E | Дренажный штуцер (PUHZ-ZRP60~140, PUHZ-SW40, 50)
PAC-LV11M-J | 895 | 169 | PAC-SH75DM-E | Дренажный насос в отдельном корпусе PKFY-P32, P40, P50VHM, PKA-RP35, 50HAL
PAC-MK30BC | 1167 | 170 | PAC-SH83DM-E | Дренажный насос (модели PCA-RP35/50KAQ, PCFY-VKM P40 )
PAC-MK50BC | 1432 | 171 | PAC-SH84DM-E | Дренажный насос (модели PCA-RP71, 100, 125, 140KAQ, PCFY-VKM P63, P100, P125 )
PAC-PH01EHY-E | 2948 | 172 | PAC-SH85DM-E | Дренажный насос (модели PCA-RP60KAQ)
PAC-PH02EHY-E | 3698 | 173 | PAC-SH88KF-E | Высокоэффективный фильтр (модели PCA-RP50KAQ, PCFY-VKM P40 )
PAC-PH03EHY-E | 3885 | 174 | PAC-SH89KF-E | Высокоэффективный фильтр (модели PCA-RP60, 71KAQ, PCFY-VKM P63 )
PAC-SA1ME-E | 121 | 175 | PAC-SH90KF-E | Высокоэффективный фильтр (модели PCA-RP100, 125, 140KAQ, PCFY-VKM P100, P125 )
PAC-SA88HA-EP | 43 | 176 | PAC-SH94DM-E | Дренажный насос (для моделей PKA-RP60, 71, 100KAL, PKFY-P63, P100VKM )
PAC-SA89TA | 21 | 177 | PAC-SH95AG-E | Панель защиты от ветра: охлаждение до –15 °С (PUHZ-ZRP100, 125,140YKA/VKA — 2 шт.)
PAC-SC36NA-E | 89 | 178 | PAC-SH96SG-E | Решетка для изменения направления выброса воздуха (PUHZ-ZRP100-140YKA/VKA — 2 шт.)
PAC-SC37SA | 104 | 179 | PAC-SH97DP-E | Дренажный поддон PUMY-P112 , P125 , P140 VKM1/YKM1, PUMY-P200YKM, PUHZ-RP200, 250YKA
PAC-SC51KUA-J | 620 | 180 | PAC-SIF051B-E | Дополнительный контроллер компрессорно-конденсаторных агрегатов для формирования каскада тепловых насосов в системах нагрева и охлаждения воды
PAC-SE41TS-E | 98 | 181 | PAC-SJ06AG-E | Панель защиты от ветра: охлаждение до –15 °С (PUHZ-ZRP35, 50)
PAC-SE51CRA | 397 | 182 | PAC-SJ07SG-E | Решетка для изменения направления выброса воздуха (PUHZ-ZRP35, 50)
PAC-SE55RA-E | 66 | 183 | PAC-SJ08DS-E | Дренажный штуцер (PUHZ-ZRP35, 50)
PAC-SE60RA-E | 106 | 184 | PAC-SJ19MA-E | Конвертер для подключения к сигнальной линии Сити Мульти - M-NET (PUHZ-ZRP35, 50)
PAC-SF1ME-E | 143 | 185 | PAC-SJ20BH-E | Электрический нагреватель поддона наружного агрегата PUMY-P112 , P125 , P140 VKM1/YKM1, PUMY-P200YKM
PAC-SF28OF-E | 115 | 186 | PAC-SK52ST | Диагностическая плата
PAC-SF40RM-E | 282 | 187 | PAC-TH011-E | Термисторы для раздельного регулирования температуры в зонах 1 (THW6 и THW7) и 2 (THW8 и THW9). Для 2-х зон требуется 2 комплекта PAC-TH011-E. Длина кабеля 5 м.
PAC-SF46EP | 1176 | 188 | PAC-TH011HT-E | Термисторы для управления резервным источником тепла (THWB1 и THWB2). Длина кабеля 5 м.
PAC-SF46EPA-F | 1176 | 189 | PAC-TH011TK-E | Термистор для накопительного бака TH5W 6
PAC-SF81KC-E | 360 | 190 | PAC-WF010-E | Конвертер для управления через Интернет
PAC-SF83MA-E | 284 | 191 | PAC-YG10HA | Разъем для подключения внешний цепей управления и контроля для контроллера AG-150A
PAC-SG38KF-E | 89 | 192 | PAC-YG11CDA | Программное обеспечение программируемого логического контроллера (ПЛК) серии MELSEC Q для учета электропотребления
PAC-SG59SG-E | 185 | 193 | PAC-YG21CDA | Программное обеспечение программируемого логического контроллера (ПЛК) серии MELSEC Q для организации взаимодействия с произвольными объектами
PAC-SG61DS-E | 34 | 194 | PAC-YG31CDA | Программный интерфейс для сети ВАС net ™
PAC-SG63DP-E | 408 | 195 | PAC-YG41CDA | Программное обеспечение программируемого логического контроллера (ПЛК) серии MELSEC Q для внешнего ограничения производительности
PAC-SG64DP-E | 380 | 196 | PAC-YG50ECA | Контроллеры расширения для прибора AG-150A. В разделе AG-150A представлены дополнительные опции.
PAC-SG72RJ-E | 42 | 197 | PAC-YG66DCA-J | Контроллер для подключения в сеть M-Net
PAC-SG73RJ-E | 42 | 198 | PAC-YG71CBL | Декоративная крышка черного цвета
PAC-SG75RJ-E | 42 | 199 | PAC-YG81TB | Установочная коробка для наружной установки контроллера
PAC-SG76RJ-E | 57 | 200 | PAC-YG83UTB | Установочная коробка для внутренней установки
PAC-SG81DR-E | 222 | 201 | PAC-YG85KTB | Установочная коробка для настенной установки контроллера и блока питания PAC-SC51KUA
PAC-SG82DR-E | 250 | 202 | PAC-YT40ANRA-K | Контроллер ДУ ВКЛ./ВЫКЛ.
PAC-SG85DR-E | 291 | 203 | PAC-YT51HAA-J | Внешний адаптер I/O для АТ-50В
PAC-SG94HR-E | 74 | 204 | PAC-YT52CRA | Упрощенный проводной пульт управления (для подключения необходим интерфейс MAC-333IF-E)
PAC-SG95LE-E | 330 | 205 | PAR-31MAA | Полнофункциональный проводной пульт управления
PAC-SG96HR-E | 74 | 206 | PAR-FA32MA-W | Блок приема сигналов
PAC-SG97HR-E | 74 | 207 | PAR-SA9CA-E | Приемник ИК-сигналов для беспроводного пульта управления PAR-SL97A-E
PAC-SH29TC-E | 45 | 208 | PAR-SA9FA-E | Приемник ИК-сигналов (устанавливается вместо угловой заглушки в декоративную панель) PLFY-VBM P32, P40, P50, P63, P80, P100, P125
PAC-SH48AS-E | 237 | 209 | PAR-SL94B-E | Приемник ИК-сигналов и пульт PCFY-VKM P40, P63, P100, P125
PAC-SH51SP-E | 16 | 210 | PAR-SL97A-E | Беспроводной пульт управления (используется в ком-плекте с приемником PAR-SA9CA-E)
PAC-SH52HR-E | 49 | 211 | PAR-U02MEDA-J | Пульт управления ME (сенсорный)
PAC-SH53TM-E | 512 | 212 | PAR-W21MAA | Пульт управления
PAC-SH59KF-E | 358 | 213 | PAR-WR51R-E | Приемник сигналов. Подключается к гидромодулю кабелем длиной 2 м.
PAC-SH63AG-E | 445 | 214 | PAR-WT50R-E | Беспроводный пульт управления
PAC-SH65OF-E | 79 | 215 | PLP-6BA | Декоративная панель PLFY-VBM P32, P40, P50, P63, P80, P100, P125
PAC-SH71DS-E | 385 | 216 | PLP-6BAE | Декоративная панель с датчиком I SEE
PAC-SH75DM-E | 386 | 217 | PLP-6BAJ | Декоративная панель PLFY-VBM с механизмом спуска/подъемаФильтра P32, P40, P50, P63, P80, P100, P125
PAC-SH83DM-E | 386 | 218 | PLP-6BALM | Декоративная панель с беспроводным пультом управления
PAC-SH84DM-E | 386 | 219 | PLP-6BALME | Декоративная панель с беспроводным пультом управления и датчиком I-SEE
PAC-SH85DM-E | 386 | 220 | PMP-40BM | Декоративная панель PMFY-VBM P20, P25, P32, P40
PAC-SH88KF-E | 112 | 221 | PZ-03SLP-E | Упрощенный ПДУ
PAC-SH89KF-E | 129 | 222 | PZ-100RF8-E | Стандартный фильтр (EU-G3) для LGH-100RVX-E. Для моделей LGH-200RVX-E потребуются 2 фильтра.
PAC-SH90KF-E | 163 | 223 | PZ-100RFM | Высокоэффективный фильтр (EU-F7) для LGH-100RVX-E. Для моделей LGH-200RVX-E потребуются 2 фильтра.
PAC-SH94DM-E | 386 | 224 | PZ-15RF8-E | Стандартный фильтр (EU-G3) для LGH-15RVX-E
PAC-SH95AG-E | 540 | 225 | PZ-15RFM | Высокоэффективный фильтр (EU-F7) для LGH-15RVX-E
PAC-SH96SG-E | 162 | 226 | PZ-25RF8-E | Стандартный фильтр (EU-G3) для LGH-25RVX-E
PAC-SH97DP-E | 498 | 227 | PZ-25RFM | Высокоэффективный фильтр (EU-F7) для LGH-25RVX-E
PAC-SIF051B-E | 1389 | 228 | PZ-35RF8-E | Стандартный фильтр (EU-G3) для LGH-35RVX-E
PAC-SJ06AG-E | 422 | 229 | PZ-35RFM | Высокоэффективный фильтр (EU-F7) для LGH-35RVX-E
PAC-SJ07SG-E | 412 | 230 | PZ-43SMF-E | Упрощенный проводной пульт управления
PAC-SJ08DS-E | 56 | 231 | PZ-50RF8-E | Стандартный фильтр (EU-G3) для LGH-50RVX-E
PAC-SJ19MA-E | 377 | 232 | PZ-50RFM | Высокоэффективный фильтр (EU-F7) для LGH-50RVX-E
PAC-SJ20BH-E | 858 | 233 | PZ-60DR-E | Проводной пульт для автономного управления Лоссней
PAC-SJ96MA-E | 346 | 234 | PZ-61DR-E | Стандартный проводной пульт управления
PAC-SJ95MA-E | 362 | 235 | PZ-65RF8-E | Стандартный фильтр (EU-G3) для LGH-65RVX-E
PAC-SK52ST | 141 | 236 | PZ-65RFM | Высокоэффективный фильтр (EU-F7) для LGH-65RVX-E
PAC-SV01PW-E | 2914 | 237 | PZ-80RF8-E | Стандартный фильтр (EU-G3) для LGH-80RVX-E. Для моделей LGH-150RVX-E потребуются 2 фильтра.
PAC-TH011-E | 92 | 238 | PZ-80RFM | Высокоэффективный фильтр (EU-F7) для LGH-80RVX-E. Для моделей LGH-150RVX-E потребуются 2 фильтра.
PAC-TH011HT-E | 109 | 239 | SLP-2AAW | Декоративная панель PLFY-VCM P15, P20, P25, P32, P40
PAC-TH011TK-E | 55 | 240 | SLP-2ALW | Декоративная панель PLFY-VCM P15, P20, P25, P32, P40
PAC-TZ01-E | 2128
PAC-WF010-E | 227
PAC-YG10HA | 114
PAC-YG50ECA-J | 3685
PAC-YG60MCA-J | 956
PAC-YG63MCA-J | 956
PAC-YG66DCA-J | 956
PAC-YG71CBL | 362
PAC-YG72CWL-J | 808
PAC-YG81TB | 350
PAC-YG82TB-J | 465
PAC-YG83UTB | 300
PAC-YG84UTB-J | 325
PAC-YG85KTB | 445
PAC-YG86TK-J | 367
PAC-YT40ANRA-K | 811
PAC-YT52CRA-J | 246
PAR-21MAA-M | 157
PAR-31MAA-J | 274
PAR-33MAAG-J | 274
PAR-FA32MA-E | 224
PAR-FL32MA-E | 115
PAR-SA9CA-E | 181
PAR-SA9FA-E | 133
PAR-SL94B-E | 360
PAR-SL97A-E | 80
PAR-SL100A-E | 186
PAR-U02MEDA-J | 427
PAR-W21MAA-J | 438
PAR-W31MAA-J | 438
PAR-CT01MAR-PB | 430
PAR-CT01MAR-SB | 357
PAR-WT50R-E | 209
PAR-WR51R-E | 161
PLP-6EAR1 | 0
PLP-6EALR1 | 378
PLP-6EAER1 | 559
PLP-6EALER1 | 564
PLP-6EAJ | 766
PLP-6EAJE | 0
PLP-6EALM | 0
PLP-6EALME | 0
PAR-SE9FA-E | 134
PAC-SE1ME-E | 172
PMP-40BM | 448
PZ-03SLP2-E | 192
PZ-100RF8-E | 285
PZ-100RFM-E | 448
PZ-15RF8-E | 211
PZ-15RFM-E | 262
PZ-25RF8-E | 250
PZ-25RFM-E | 290
PZ-35RF8-E | 280
PZ-35RFM-E | 318
PZ-43SMF-E | 313
PZ-50RF8-E | 283
PZ-50RFM-E | 343
PZ-60DR-E | 338
PZ-61DR-E | 338
PZ-65RF8-E | 284
PZ-65RFM-E | 378
PZ-80RF8-E | 285
PZ-80RFM-E | 404
SLP-2AAW | 250
SLP-2ALW | 250
SLP-2FAL | 250
BRWG-L | 632
BRWG-S | 632
BRWG-XL | 812
BSWG | 442
BTWG-L | 747
BTWG-S | 632
BTWG-XL | 1264
License List
AE-200E
PIN-Code BACnet connection to Controller AE-200E | 2790
PIN-Code Integrated Centralized Control to Controller AE-200E | 486
PIN-Code Energy Management License Pack to Controller AE-200E | 3009
PIN-Code Interlock control to Controller AE-200E | 753
PIN-Code Maintenance Tool Advanced to Controller AE-200E | 486
PIN-Code Maintenance Tool to Controller AE-200E | 486
PIN-Code Personal Web to Controller AE-200E | 1010
PIN-code PLC for General Equipments to Controller AE-200E | 486
PIN-code Charge to Controller AE-200E | 1505
PIN-code Outdoor Unit Status Monitor to Controller AE-200E | 486
AE-50E
PIN-Code BACnet connection to Controller AE-50E | 2790
PIN-Code Integrated Centralized Control to Controller AE-50E | 486
PIN-Code Energy Management License Pack to Controller AE-50E | 3009
PIN-Code Interlock control to Controller AE-50E | 753
PIN-Code Maintenance Tool Advanced to Controller AE-50E | 486
PIN-Code Maintenance Tool to Controller AE-50E | 486
PIN-Code Personal Web to Controller AE-50E | 1010
PIN-code PLC for General Equipments to Controller AE-50E | 486
PIN-code Charge to Controller AE-50E | 1505
PIN-code Outdoor Unit Status Monitor to Controller AE-50E | 486
EW-50E
PIN-Code BACnet connection to Controller EW-50E | 2790
PIN-Code Integrated Centralized Control to Controller EW-50E | 486
PIN-Code Energy Management License Pack to Controller EW-50E | 3009
PIN-Code Interlock control to Controller EW-50E | 753
PIN-Code Maintenance Tool Advanced to Controller EW-50E | 486
PIN-Code Maintenance Tool to Controller EW-50E | 486
PIN-Code Personal Web to Controller EW-50E | 1010
PIN-code PLC for General Equipments to Controller EW-50E | 486
PIN-code Charge to Controller EW-50E | 1505
PIN-code Outdoor Unit Status Monitor to Controller EW-50E | 486